# CÂU 1 TRANG 29 SGK CÔNG NGHỆ 9

Câu hỏi

Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì? Những yêu cầu đó thể hiện trong các bước của quy trình nối dây như thế nào?

Trả lời

| Yêu cầu mối nối | Các bước của quy trình nối dây |
| --- | --- |
| Dẫn điện tốt Bền chắc (có độ bền cơ học cao) An toàn điện Mĩ thuật (gọn và đẹp) | Yêu cầu mối nối Bóc vỏ cách điện Không được cắt vào lõi Làm sạch lõi Các mặt tiếp xúc của lõi phải sạch Nối dây Mối nối phải chặt, chắc chắn. Kiểm tra mối nối Đảm bảo gọn, đẹp |