# CÂU 1 TRANG 50 SGK CÔNG NGHỆ 9

Câu hỏi

Hãy đánh dấu (x) vào cột "lắp đặt nổi" hoặc " lắp đặt ngầm" để khẳng định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt mạng điện?

Trả lời

| Đặc điểm | Lắp đặt nổi | Lắp đặt ngầm |
| --- | --- | --- |
| 1. Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà, dầm, xà. | X |  |
| 2. Lắp đặt dây dẫn thường phải tiến hành trước khi đổ bê tông |  | X |
| 3. Dây dẫn được đặt trong rãnh của tường, trần nhà, sàn bê tông. | X |  |