# CÂU 2 TRANG 53 SGK CÔNG NGHỆ 9

Câu hỏi

Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện, cần phải kiểm tra những phần tử nào của mạng điện?

Trả lời

Cách 1:

- Kiểm tra dây dẫn điện.

- Kiểm tra cách điện của mạng điện.

- Kiểm tra các thiết bị điện: cầu dao, công tắc, cầu chì, ổ cắm điện và phích điện.

- Kiểm tra các đồ dùng điện.

- Lưu ý trước khi kiểm tra cần cắt điện.

Cách 2

- Kiểm tra các phần tử của mạng điện:

- Kiểm tra dây dẫn điện

- Kiểm tra cách điện của mạng điện

- Kiểm tra các thiết bị điện

- Kiểm tra đồ dùng điện

a, Cầu dao, công tắc

Vị trí đóng - cắt của cầu dao, công tắc

Kết luận: Khi kiểm tra các thiết bị cần kiểm tra: Vỏ; mối nối dây dẫn điện với phụ kiện; các ốc, vít; hướng chuyển động của núm đóng cắt của thiết bị.

b. Cầu chì

Khi kiểm tra cầu chì chúng ta cần chú ý đến những đặc điểm gì ?

Kiểm tra:

- Vị trí lắp đặt của cầu chì trên mạch bảng điện.

- Các bộ phận của cầu chì: vỏ, nắp đậy, ốc, vít,….

- Sự phù hợp của các số liệu kĩ thuật của cầu chì với yêu cầu làm việc của mạng điện

- Các bộ phận: vỏ, các chốt cắm, các cực, ốc, vít,….phải đảm bảo chắc chắn.

- Các đầu dây nối phải đảm bảo chắc chắn tránh bị chập mạch, đánh lửa.

- Các cấp điện áp khác nhau sử dụng các ổ cắm khác nhau.

- Tránh để ở những nơi ẩm ướt, quá nóng, nhiều bụi.

c. Ổ cắm điện và phích cắm điện

d. Kiểm tra các thiết bị điện

- Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện.

- Kiểm tra dây dẫn và các mối nối.

- Kiểm tra các bộ phận của đồ dùng điện.

- Phải kiểm tra định kì và sửa chữa các đồ dùng điện kịp thời.

Lưu ý: Các đồ dùng điện phải đảm bảo về an toàn điện mới được đưa vào sử dụng.